| Номинальный наружный | Толщ. стенки, мм | Цена руб. за п/м вкл. НДС | Толщ. стенки, мм | Цена руб. за п/м вкл. НДС | Толщ. стенки, мм | Цена руб. за п/м вкл. НДС | Толщ. стенки, мм | Цена руб. за п/м вкл. НДС | Толщ. стенки, мм | Цена руб. за п/м вкл. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| диаметр, мм | ПЭ100 SDR26 | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR17 | ПЭ100 SDR13,6 | ПЭ100 SDR11 |
| Давление | PN 5,0 | PN 6,3 | PN 8,0 | PN 10 | PN 12,5 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 18.00 |
| 25 |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 23.00 | 2,3 | 25.00 |
| 32 |  |  |  |  | 2,0 | 28.00 | 2,4 | 33.00 | 3,0 | 39.00 |
| 40 |  |  |  |  | 2,3 | 41.00 | 3,0 | 50.00 | 3,7 | 60.00 |
| 50 | 2,0 | 44.00 | 2.4 | 52.00 | 2,9 | 63.00 | 3,7 | 77.00 | 4,6 | 93.00 |
| 63 | 2,5 | 68.00 | 3,0 | 81.00 | 3,8 | 100.00 | 4,7 | 122.00 | 5,8 | 147.00 |
| 75 | 2,9 | 96.00 | 3,6 | 115.00 | 4,5 | 142.00 | 5,6 | 173.00 | 6,8 | 205.00 |
| 90 | 3,5 | 135.00 | 4,3 | 163.00 | 5,4 | 203.00 | 6,7 | 247.00 | 8,2 | 297.00 |
| 110 | 4,2 | 198.00 | 5,3 | 248.00 | 6,6 | 303.00 | 8,1 | 366.00 | 10,0 | 440.00 |
| 125 | 4,8 | 247.00 | 6,0 | 305.00 | 7,4 | 372.00 | 9,2 | 455.00 | 11,4 | 550.00 |
| 140 | 5,4 | 312.00 | 6,7 | 383.00 | 8,3 | 468.00 | 10,3 | 570.00 | 12,7 | 686.00 |
| 160 | 6,2 | 410.00 | 7,7 | 501.00 | 9,5 | 609.00 | 11,8 | 743.00 | 14,6 | 901.00 |
| 180 | 6,9 | 511.00 | 8,6 | 630.00 | 10,7 | 771.00 | 13,3 | 943.00 | 16,4 | 1139.00 |
| 200 | 7,7 | 632.00 | 9,6 | 779.00 | 11,9 | 951.00 | 14,7 | 1156.00 | 18,2 | 1356.00 |
| 225 | 8,6 | 794.00 | 10,8 | 985.00 | 13,4 | 1207.00 | 16,6 | 1472.00 | 20,5 | 1782.00 |
| 250 | 9,6 | 985.00 | 11,9 | 1205.00 | 14,8 | 1485.00 | 18,4 | 1809.00 | 22,7 | 2187.00 |
| 280 | 10,7 | 1 228.00 | 13,4 | 1 525.00 | 16,6 | 1 863.00 | 20,6 | 2268.00 | 25,4 | 2741.00 |
| 315 | 12,1 | 1566.00 | 15,0 | 1 918.00 | 18,7 | 2349.00 | 23,2 | 2876.00 | 28,6 | 3470.00 |
| 355 | 13,6 | 1 971.00 | 16,9 | 2430.00 | 21,1 | 2 998.00 | 26,1 | 3645.00 | 32,2 | 4401.00 |
| 400 | 15,3 | 2 511.00 | 19,1 | 3 092.00 | 23,7 | 3 780.00 | 29,4 | 4617.00 | 36,3 | 5589.00 |
| 450 | 17,2 | 3 173.00 | 21,5 | 3 916.00 | 26,7 | 4 793.00 | 33,1 | 5846.00 | 40,9 | 7074.00 |
| 500 | 19,1 | 3 915.00 | 23,9 | 4 833.00 | 29,7 | 5 927.00 | 36,8 | 7223.00 | 45,4 | 8735.00 |
| 560 | 21,4 | 4 901.00 | 26,7 | 6 048.00 | 33,2 | 7 425.00 | 41,2 | 9059.00 | 50,8 | 10935.00 |
| 630 | 24,1 | 6 210.00 | 30,0 | 7 628.00 | 37,4 | 9 396.00 | 46,3 | 11448.00 | 57,2 | 13905.00 |
| 710 | 27,2 | 7898.00 | 33,9 | 9 733.00 | 42,1 | 11 934.00 | 52,2 | 14580.00 | 64,5 | 17685.00 |
| 800 | 30,6 | 10 003. 00 | 38,1 | 12 339.00 | 47,4 | 15 120.00 | 58,8 | 18495.00 | 72,6 | по запросу |
| 900 | 34,4 | 12 663.00 | 42,9 | 15 660.00 | 53,3 | 19 170.00 | 66,1 | 23355.00 | 81,7 | по запросу |
| 1000 | 38,2 | 15 660.00 | 47,7 | 19 305.00 | 59,3 | 23 625.00 | 73,5 | 28890.00 | 90,8 | по запросу |
| 1200 | 45,9 | 22 545.00 | 57,2 | 27 811.00 | 71,1 | 34 020.00 | 88,2 |  |  |  |